|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空調設備保養紀錄表 | | | | | | | | | | | | |
| 單位系所： 環安中心 | | | | | | | 管理人(簽章)：XXX | | | | | 頁數 1 / 1 |
| 檢點年度： 111年 | | | | 檢點月份 / 檢點項目**註2** | | | | | | | | 備註 |
| 室別/位置 | 廠牌 / 型式**註1** | 冷氣型號 | 購置年月 | 3 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 12 |
| **216** | **禾聯 / 壁掛** | **HO-N801** | **10607** | **A** | **AB** | **AD** | | **AB** | **AB** | **A** | **ACD** | **範例** |
| **217(1)** | **禾聯 / 壁掛** | **HI-N1002** | **10811** | **A** | **AB** | **AD** | | **AB** | **AB** | **A** | **ACD** | **範例** |
| **217(2)** | **禾聯 / 壁掛** | **HI-N1002** | **10811** | **A** | **AB** | **A** | | **AD** | **AE** | **A** | **ACD** | **範例** |
| **217(3)** | **大同 / 吊隱** | **RS-14k** | **9410** | **A** | **ABD** | **AH** | | **AF** | **AC** | **A** | **AEH** | **範例** |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 單位主管或場所負責人(簽章) | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 註：  1.型式：壁掛 / 吊隱 / 窗型 / (水或氣)立式 / 中央空調  2.檢點項目：A.檢查**(依檢點月份必做)** B.濾網清洗 C.故障維修 D.委外保養E. **委外清洗濾網** F. **委外保溫管包覆** G. **小型風機清洗保養** H. **委外清洗出回風口**  3.設備檢查項目：(清洗皆以水洗為主) | | | | | | | | | | | | |
| (1)壁掛式：室內機、濾網、室外機、保溫管 (5)氣冷立式：濾網、、出風口、回風口、室外機、保溫管 (2)窗型：濾網、機體 (6)水冷中央空調：空調箱濾網、外氣濾網、室內機(小型風機)、出風口、  (3)吊隱式：室內機、出風口、回風口、室外機、保溫管 回風口、室外機(冷卻水塔)  (4)水冷立式：濾網、、出風口、回風口、室外機(冷卻水塔)、保溫管 (7)氣冷中央空調：空調箱濾網、外氣濾網、室內機(小型風機)、出風口、回風口、室外機  **此表單可於 環安中心網頁>表單下載>節能減碳相關表格 下載** | | | | | | | | | | | | |