| 空調設備保養紀錄表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位系所： 環安中心 |  |  |  |  |  |  | 管理人(簽章)：XXX |  |  |  |  | 頁數 1 / 1 |
| 檢點年度： 111年 |  |  |  | 檢點月份 / 檢點項目註2 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| 室別/位置 | 廠牌 / 型式註1 | 冷氣型號 | 購置年月 | 3 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 12 |  |
| 216 | 禾聯 / 壁掛 | HO-N801 | 10607 | A | AB | AD |  | AB | AB | A | ACD | 範例 |
| 217(1) | 禾聯 / 壁掛 | HI-N1002 | 10811 | A | AB | AD |  | AB | AB | A | ACD | 範例 |
| 217(2) | 禾聯 / 壁掛 | HI-N1002 | 10811 | A | AB | A |  | AD | AE | A | ACD | 範例 |
| 217(3) | 大同 / 吊隱 | RS-14k | 9410 | A | ABD | AH |  | AF | AC | A | AEH | 範例 |
| 單位主管或場所負責人(簽章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註： 1.型式：壁掛 / 吊隱 / 窗型 / (水或氣)立式 / 中央空調 2.檢點項目：A.檢查(依檢點月份必做) B.濾網清洗 C.故障維修 D.委外保養E. 委外清洗濾網 F. 委外保溫管包覆 G. 小型風機清洗保養 H. 委外清洗出回風口 3.設備檢查項目：(清洗皆以水洗為主) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)壁掛式：室內機、濾網、室外機、保溫管 (5)氣冷立式：濾網、、出風口、回風口、室外機、保溫管 (2)窗型：濾網、機體 (6)水冷中央空調：空調箱濾網、外氣濾網、室內機(小型風機)、出風口、 (3)吊隱式：室內機、出風口、回風口、室外機、保溫管 回風口、室外機(冷卻水塔) 此表單可於 環安中心網頁>表單下載>節能減碳相關表格 下載 (4)水冷立式：濾網、、出風口、回風口、室外機(冷卻水塔)、保溫管 (7)氣冷中央空調：空調箱濾網、外氣濾網、室內機(小型風機)、出風口、回風口、室外機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |