清華大學  動火作業安全許可申請表暨危害告知承諾書
[bookmark: _GoBack]2021.10.15新修
NO：ESH-P-10-02
1. 執行電焊、熔接、切割等相關之動火作業5日前，應完成動火作業安全許可之申請簽核。（如遇連假請提早在假日前完成申請）
2. 執行動火作業區域，若安全防護措施無法繼續維持時，應立即停止動火工作
	工程名稱：

	動火作業日期：     年      月      日 至      年      月      日

	動火作業地點(棟別/樓層/區域)：

	用火內容：□配管  □焊補  □切割  □燒柏油  □研磨
用火種類：□電焊  □氣焊  □火種  □噴燈    □燃料  

	使用器具： 
□氬焊機  □電焊機  □切割機  □砂輪機 □乙炔熔接裝置 □加熱板  □其他：              

	安全防護措施：並於施工前檢查，確認以下事項已確實執行(確認後打勾)
□備置可正常操作之消防器材。(滅火器     支、滅火毯       條及其他              )
□清除作業區所有可燃物、易爆物及易燃液體、粉末、棉絮和油酯。
□移走任何易燃物體或罩上防火毯或防火布；火星撒落點應有防護措施(如鋪設防火布)。
□施工設備之動力源均以開關 □上鎖 □掛卡。
□電氣設備之絕緣良好，線路無破損裸露，確實接地。
□臨時用電應配置漏電斷路器。
□以金屬檔板遮蓋所有牆與地面的開口加以隔離保護。
□指派現場監工及防火巡視人員，該人員應瞭解防火器材與警報系統之位置。

	動火作業危害告知注意事項：
1. 動火前應指派專人檢查現場，並按實際狀況採取必要之安全措施，及實施作業監督。
2. 動火期間及完工後30分鐘實施進行防火巡視；防火巡視應包括工作範圍附近、上下方樓層及牆後。
3. 作業區附近的可燃物品清除，如無法搬動之物品，應採取防火石棉布、薄鐵皮及其他絕緣材料覆蓋或阻擋。
4. 作業前應確認建築結構(包含牆壁及天花板)屬於非易燃性的，且無易燃物遮蓋。
5. 切割通風排氣管時，應先清除管內之危險物質。
6. 作業前清除損壞鬆脫破損的壓力容器管路及器材。
7. 加強消防訓練讓全體工作人員均能熟練操作消防器材，並應視作業性質增設可移動型滅火器，俾能控制剛開始之火源，並在瞬間予以撲滅。
8. 動火作業結束後應確認以下事項：(1)火種已熄滅並予以清除；(2)滅火器等消防器材已回定位；(3) 臨時之完全隔離設施、臨時封閉之孔洞等均已拆除收歸定位；(4)工作環境已清理完成，且確認無廢棄物、油污可能引起燃(爆)之物。
9. 確認設備具防電擊裝置及設備接地。
10. 環境通風不佳應實施機械通風。
11. 施工期間安全防護措施及防護作業請拍照存檔。

	□上述安全防護措施之準備工作已確實執行。  □以上危害告知注意事項已閱讀並將確實遵守。
廠商名稱：            現場負責人/電話：             ______現場防火巡視人員：          
乙炔熔接裝置操作人員姓名：               （應檢附乙炔操作人員合格證影本）       

	由環安中心核准，正本中心存查，影本提供給申請單位及動火館舍單位。

	□是 □否 同意廠商在上述時間及地點實施動火作業。

	單位申請人
	單位主管
	動火館舍（區域）   管理單位
	環安中心
承辦人
	環安中心
主任

	單位：
姓名：
連絡電話：
申請日期：
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用火內容：□配管
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用火種類：□電焊
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使用器具：
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氬焊機
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電焊機
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砂輪機
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乙炔熔接裝置
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加熱板
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其他：


              


 


安全防護措施：


並於施工前檢查，確認以下事項已確實執行


(


確認後打勾


)


 


□


備置可正常操作之消防器材。


(


滅火器


     


支、滅火毯


       


條及其他
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□


清除作業區所有可燃物、易爆物及易燃液體、粉末、棉絮和油酯。


 


□


移走任何易燃物體或罩上防火毯或防火布；火星撒落點應有防護措施


(


如鋪設防火布


)


。


 


□施工設備之動力源均以開關


 


□上鎖


 


□掛卡。


 


□電氣設備之絕緣良好，線路無破損裸露，確實接地。


 


□臨時用電應配置漏電斷路器。


 


□


以金屬檔板遮蓋所有牆與地面的開口加以隔離保護。


 


□


指派現場監工及防火巡視人員，該人員應瞭解防火器材與警報系統之位置。
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申請日期：


 


 


 


 


 


 




清華大學    動火作業安全許可申請表暨危害告知承諾書   2 021.10.1 5 新修   N O ： ESH - P - 10 - 02   1.   執行電焊、熔接、切割等相關之動火 作業 5 日前 ， 應完成動火作業安全 許可 之 申請簽核 。 （如遇連假請提早在假日前完成申 請）   2.   執行動火作業區域，若安全防護措施無法繼續維持時，應立即停止動火工作  

工程名稱：  

動火 作業日期：         年           月           日   至           年           月           日  

動火 作業地點 ( 棟別 / 樓層 / 區域 ) ：  

用火內容：□配管    □焊補    □切割    □燒柏油    □研磨   用火種類：□電焊    □氣焊    □火種    □噴燈      □燃料     

使用器具：     □ 氬焊機    □ 電焊機    □ 切割機    □ 砂輪機   □ 乙炔熔接裝置   □ 加熱板    □ 其他：                 

安全防護措施： 並於施工前檢查，確認以下事項已確實執行 ( 確認後打勾 )   □ 備置可正常操作之消防器材。 ( 滅火器       支、滅火毯         條及其他                )   □ 清除作業區所有可燃物、易爆物及易燃液體、粉末、棉絮和油酯。   □ 移走任何易燃物體或罩上防火毯或防火布；火星撒落點應有防護措施 ( 如鋪設防火布 ) 。   □施工設備之動力源均以開關   □上鎖   □掛卡。   □電氣設備之絕緣良好，線路無破損裸露，確實接地。   □臨時用電應配置漏電斷路器。   □ 以金屬檔板遮蓋所有牆與地面的開口加以隔離保護。   □ 指派現場監工及防火巡視人員，該人員應瞭解防火器材與警報系統之位置。  

動火 作業 危害告知 注意事項：   1.   動火前應指派專人檢查現場，並按實際狀況採取必要之安全措施，及實施作業監督。   2.   動火期間及完工後 30 分鐘實施進行防火巡視；防火巡視應包括工作範圍附近、上下方樓層及牆 後。   3.   作業區附近的可燃物品清除，如無法搬動之物品，應採取防火石棉布、薄鐵皮及其他絕緣材料覆 蓋或阻擋。   4.   作業前應確認建築結構 ( 包含牆壁及天花板 ) 屬於非易燃性的，且無易燃物遮蓋。   5.   切割通風排氣管時，應先清除管內之危險物質。   6.   作業前清除損壞鬆脫破損的壓力容器管路及器材。   7.   加強消防訓練讓全體工作人員均能熟練操作消防器材，並應視作業性質增設可移動型滅火器，俾 能控制剛開始之火源，並在瞬間予以撲滅。   8.   動火作業結束後應確認以下事項： (1) 火種已熄滅並予以清除； (2) 滅火器等消防器材已回定位； (3)  臨時之完全隔離設施、臨時封閉之孔洞等均已拆除收歸定位； (4) 工作環境已清理完成，且確認無 廢棄物、油污可能引起燃 ( 爆 ) 之物。   9.   確認設備具防電擊裝置及設備接地。   10. 環境通風不佳應實施機械通風。   11. 施工期間 安全防護措施及防護作業請拍照存檔。  

□ 上述 安全防護措施 之準備工作已確實執行。    □ 以上 危害告知注意事項 已閱讀並將確實遵守。   廠商名稱：              現場負責人 / 電話：               ______ 現場防火巡視人員：              乙炔熔接裝置操作人員姓名：                     （應檢附乙炔操作人員合格證影本）          

由環安中心核准，正本中心存查，影本提供給申請單位及動火館舍單位。  

□是   □否   同意廠商在上述時間及地點實施動火作業。  

單位申請人  單位主管  動火館舍 （ 區域 ）     管理單位  環安中心   承辦人  環安中心   主任  

單位：   姓名：   連絡電話：   申請日期：      

 

