國立清華大學BSL-2生物性實驗室等級鑑定申請表 / 實驗室填表日期： 年 月 日	生物安全會管制編號：

系所（單位）		實驗室位置或代碼	館 樓 室
			實驗室代碼：
實驗室主持人（申請人） / 姓名、職稱		連絡電話
		電子信箱
實驗內容 (請簡述)
生物材料類別	□細菌 □病毒 □真菌 □生物毒素 □細胞株 / □重組DNA (含質體及載體) □其他
申請生物實驗室等級	BSL2 / (BSL3及以上之等級依本校生安會決議不接受申請設置，如遇特殊因素需申請者，請提案生安會審議，且應依中央主管機關公告之相關規定辦理。)
實驗室須檢附資料	自主檢查表 (請填寫欲申請等級的自主檢查表) / 生物材料危險性等級證明資料 / 風險評估表 (BSL1實驗室不需檢附) / BSC檢測報告 (BSL1實驗室不需檢附)
實驗室生物安全設備 / (若無該設備則不需勾選)	□無菌操作台 (廠牌： ；型號： ) / □高壓滅菌鍋 (廠牌： ；型號： ) / □生物安全櫃 (廠牌： ；型號： )
計畫主持人 (實驗室負責人) 簽名： ；民國 年 月 日

國立清華大學 生物材料明細表單
【實驗室基本資料】
系所（單位）		實驗室代碼	如：463150	填表日期
實驗室安全等級	BSL2
實驗室負責人資料
姓名	職稱	聯絡電話		電子信箱

實驗室生物材料管理/保存人資料
姓名	職稱	聯絡電話		電子信箱

☐實驗室人員已更新並標記操作以下生物材料人員（請由環安衛E化管理系統印出） / ☐實驗室人員皆已完成相關教育訓練、取得實驗室負責人授權進入，並熟知所操作生物材料的潛在風險及緊急應變措施。 / ☐實驗室操作之病原體如有疫苗可預防，已要求沒有保護抗體人員事先施打疫苗。
生物材料明細
以下生物材料皆於____________（實驗室代碼）操作 (與環安衛E化管理系統一致) 。 / 實驗室/保存場所內保存生物材料之實驗設施已上鎖且置於有門禁管制的場所。 ☐ 是 ☐ 否 / ☐本實驗室依規定未使用RG2以上病原體或生物毒素或慢病毒載體。 / ☐本實驗室依規定未使用RG3以上病原體或管制性病原。 / 「類別」欄位，請填寫代碼： 1「細菌」；2「病毒」；3「真菌」；4「寄生蟲」；5「生物毒素」；6「細胞株」。 / 「危險性等級」欄位： 如為病原體請依生物材料之危害等級填寫：「RG1」或「RG2」。 如為生物毒素或細胞株：請填「不適用」。 / 「存放位置」欄位：請填實驗室代碼及設施資料(如：生科一館222室-80℃冰箱/液態氮桶)。 / 「運作情形」欄位，請填寫代碼： 1「僅使用不保存」；2「使用及保存」；3「僅保存不使用」。 / 實驗室保存之生物材料已如實盤點、並確實進行存取紀錄。

序號	英文名稱	中文名稱	類別	危險性等級	數量 / (請填單位)	存放位置	運作情形
					如：1管x 1 ml

表格不足，請自行增列。
本實驗室保證所填資料皆屬實，若未依規定於合適生物安全等級實驗室/保存場所持有、保存、使用或處分感染性生物材料，一切責任由本實驗室自行負責。
填表人親簽	實驗室負責人親簽	單位環安衛管理人	單位主管

國立清華大學
【BSL-2實驗室/保存場所】生物安全暨生物保全自主檢查表
1. 依據「傳染病防治法」及「衛生福利部感染性生物材料管理作業要點」訂定。
2. 生物安全重要宣導：
  1. 感染性生物材料危險等級，請參照衛生福利部感染性生物材料管理作業要點 附表1至附表4。
1. 非感染性生物材料 (如：細胞株、載體等) 危險等級，可至以下網站搜尋：
  1. 美國：生物安全協會(ABSA) Risk Group資料庫。
  2. ATCC（The Global Bioresource Center）。
  3. 加拿大：Pathogen Safety Data Sheets and Risk Assessment。
  4. 新加坡：Biological Agents and Toxins List。
  5. BCRC生物資源保存及研究中心＞生物資源線上目錄。
2. 依疾管署公告「感染性生物材料管理作業要點」之規定，針對生物材料輸出入或異動需有適當之管理機制，詳細規定請參照本校環安中心之公告。
每間自主檢查表實驗室/保存場所需各自填寫自主檢查表表，不得合併填表。
單位名稱 / (院/系所、中心)		申請等級鑑定實驗室之所屬單位完整名稱
實驗場所/保存場所 / 名稱		名稱：實驗場所/保存場所名稱，應與環安衛E化管理系統登錄相同。 / 地點： 館 樓 室
實驗場所/保存場所 / 負責人(姓名/職稱)				聯絡電話
				電子郵件
實驗場所/保存場所 / 管理人(姓名/職稱)				聯絡電話
				電子郵件
生物材料類別		細胞株 細菌 病毒 真菌 重組DNA (含質體及載體)
審核	單位環安衛管理人		生物安全主管			生物安全會執行秘書
	審核日期：		審核日期：			審核日期：

評量項目	說明	自主檢查表結果			佐證 / 資料
		是	否	免評
實驗室（保存場所）管理與維護
實驗室（保存場所）訂有相關文件管理機制
自主檢查表實驗室（保存場所）已： / 建立文件管理制度或程序。 / 建立文件總覽表。 / 定期檢視文件，且無使用失效或過時文件。 / 訂有機敏文件保全措施。	請簡述所建立之文件管理制度，並列出相關管理文件： / 文件總覽表： / 文件欄位： / 文件呈現型式及放置地點： / 最近一次修訂時間： / 請說明文件檢視頻率、最近一次檢視時間、檢視內容及檢視結果： / 機敏文件保全措施： / 請簡述「機敏文件」定義： / 請簡述機敏文件保全措施內容（包括保全方式及保存地點）：
實驗室（保存場所）設有門禁管制並標示安全資訊
自主檢查表實驗室（保存場所）及其機房設有門禁管制，訂有相關授權程序並落實執行，且保留相關授權紀錄。	請簡述已實施之門禁管制措施： / 請說明所訂定之授權程序： / 文件名稱： / 文件已包含以下哪些內容： / □授權依據 □授權範圍 □授權對象 / □授權時機 □授權方式 □其他 / 請簡述如何取得授權： / 是否保留授權紀錄： / □是，保存年限： / □否 / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室於實驗室入口處標示下列資訊： / 生物安全等級。 / 生物危害標識。 / 實驗室主管、實驗室管理人員之姓名及聯絡電話。 / 緊急聯絡窗口。	【新申請生物性實驗室等級鑑定者，請填答「免評」】 / 請說明已有標示之資訊【可複選】： / □生物安全等級 □生物危害標識 / □實驗室主管之姓名及聯絡電話 / □實驗室管理人員之姓名及聯絡電話 / □緊急聯絡窗口 / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室（保存場所）已針對訪客等非常規出入人員，訂有訪視規定；訪客紀錄內容包括但不限於姓名、進出日期、進出時間、進出事由、聯絡方式（視需要）；並留存訪客紀錄。	文件名稱： / 請簡述定義之「非常規工作人員」： / 請說明訪客須登錄之資訊： / 登錄方式： / 登錄資訊： / □姓名 □進出日期 □時間 □事由 / □聯絡方式 □其他（請說明）： / 訪客紀錄保留年限： / 其他補充說明事項：
裝設於自主檢查表實驗室(含動物房) 及其機房出入口之門，符合要求： / 保持關閉狀態。 / 門經開啟後可自行回復至關閉狀態。 / 可上鎖。	是否保持關門的狀態（非指上鎖）： / □是 □否 / 開啟後是否可自行回復至關門狀態： / □是。 / □否，請說明有無其他因應措施： / 門是否可上鎖： / □無法上鎖 □關門時自動上鎖 / □自行加裝上鎖輔助設備（例如鎖頭） / □其他（請說明）： / 其他補充說明事項：
實驗室使用檢測合格且正常運轉之生物安全櫃（BSC）
實驗室於適當位置裝設檢測合格且正常運作之第一級以上BSC；可能產生具感染性氣膠或噴濺之實驗操作，應於BSC內進行。	【非屬查核基準要求應使用BSC者，請填答「免評」】 / 請說明BSC裝設位置： / 請說明BSC等級（Class）： / □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅱ-A1 □Ⅱ-A2 □Ⅱ-B1 / □Ⅱ-B2 □其他（請說明）： / 請說明BSC廠牌與型號： / 請說明從事哪些實驗操作： / 其他補充說明事項：
使用BSC符合以下要求： / 開口處氣流方向保持向內流入BSC。 / 櫃內整潔，無過量堆積實驗用器材。 / 無放置易傾倒容器。 / 無阻擋氣柵出口。 / 無使用明火。	【非屬查核基準要求應使用BSC者，請填答「免評」】 / BSC開口處之氣流方向保持流入BSC的狀態？ / □是 / □否，請說明原因： / BSC櫃內整潔，無過量堆積實驗用器材：□是□否 / BSC櫃內是否有放置易傾倒容器： / □是，請說明放置品項： / □否。 / BSC櫃內氣柵出口是否遭阻擋：□是□否 / BSC櫃內是否有使用明火： / □是（續答題） □否 / 請說明使用何種製造火焰之設備： / 請說明使用明火之目的： / 請簡述如何確認： / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室之BSC每年執行至少1次年度檢測程序；自主檢查表實驗室確認檢測報告後，依檢測結果進行相關維護；妥善保存檢測報告及相關維護紀錄。	【非屬查核基準要求應使用BSC者，請填答「免評」】 / 已訂有BSC執行檢測作業之相關標準作業文件： / □是，請列出文件名稱： / □否 / 說明最近1次BSC年度檢測情形： / 檢測時間： / 施行檢測單位： / 請列出檢測項目與檢測結果： / 簡述實驗室依檢測結果進行哪些處理措施： / 說明下一次BSC預計年度檢測時間： / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室已訂有HEPA過濾器更換作業程序；且適時更換HEPA過濾器；妥善保存HEPA過濾器之更換紀錄。	【非屬查核基準要求應使用BSC者，請填答「免評」】 / 文件名稱： / 該文件已訂有哪些內容：【可複選】 / □更換頻率 □更換流程 / □廢棄HEPA過濾器處理措施 / □其他（請說明） / 請說明最近一次HEPA過濾器更換時間及更換原因： / 相關更換紀錄保存年限： / 請說明廢棄HEPA之處理方式： / □廠商處理 □實驗室自行處理 / 其他補充說明事項：
實驗室消毒滅菌措施與感染性廢棄物處理
訂有相關消毒滅菌措施並據以執行
自主檢查表實驗室已針對需消毒滅菌之物品、設施或設備等經風險評鑑，於相關文件訂定相關消毒滅菌標準作業程序。	請列出文件名稱： / 請列出適用前開文件之品項： / 請說明該文件已訂定哪些內容： / 【可複選】 / □待消毒滅菌物之範疇 / □使用之消毒方式 □消毒劑 / □消毒時機 □消毒步驟 / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室： / 有操作感染性生物材料期間，針對操作區域每日執行至少1次清潔除汙程序； / 轉換操作不同感染性生物材料前，依實驗風險進行適當的燻蒸消毒或清潔除汙程序； / 遇有下列情形時，應執行清潔除污程序：(1)將設備移出實驗室前；(2)於實驗室相關設備外發生感染性生物材料之洩漏、噴濺或其他汙染時； / 可重複使用之實驗室器材或其他物品等，於再次使用或移出實驗室前，已先依訂定之相關規定進行清潔除汙或消毒滅菌。	請說明實驗室使用頻率：□每日使用 □依申請情形 / 請說明操作區域之清潔時機： / 請簡述須執行哪些清潔除污程序： / 請簡述實驗室預設之特殊情況為何： / 請簡述特殊情況時之清潔除污程序： / 請說明已訂定之重複使用品項： / 請簡述上開品項之清潔除污程序： / 其他補充說明事項：
除汙設備定期確認滅菌處理之效能；保留相關執行紀錄。	【選評】自主檢查表實驗室無使用除汙設備時，本評量項目免評。 / 請說明使用之除汙設備： / 請說明確效作業執行頻率： / 請說明使用之確效方法： / 是否保存相關執行記錄：□是□否 / 其他補充說明事項：
妥善處理實驗室產出之感染性廢棄物
自主檢查表實驗室已針對產出之感染性廢棄物，於相關文件訂定處理作業程序並落實。	文件名稱： / 請列舉實驗室常見之感染性廢棄物種類： / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室產出之感染性廢棄物，運送出實驗室前已完成滅菌；或放置在密封、貼有標籤且防漏的容器，於運送出實驗室前，進行表面除汙處理，再以安全可靠地方式移動、運送到指定的除汙區域、阻隔區域外儲存場所暫存、合法生物醫療廢棄物清除處理機構。	請說明實驗室感染性廢棄物之滅菌時機： / □運出實驗室前完成滅菌 / □於實驗室以外之機構內地點滅菌（續答題） / 清運路線是否避開公眾聚集區或人潮聚集時段：□是 □否 / 除特殊情形外，運送途中是否無更換運送人員：□是 □否 / 請說明使用之運送載具材質： / 前開載具符合以下哪些情形：【可複選】 / □可密封 □貼有標籤 □完成表面除汙 / □外觀完整無破損 □載具內無滲漏情形 / 運送途中是否有開啟載具之情形： / □是，請說明何種情形下開啟載具： / □否 / 委託合法生物醫療廢棄物清除處理機構： / □是，機構名稱： / □否，自行滅菌 / 其他補充說明事項
自主檢查表實驗室內用於盛裝感染性廢棄物之容器符合要求： / 不限材質之有蓋容器，且具備堅固、耐碰撞、防穿刺及防漏等特性。 / 容器外觀完整無破損。 / 無過量盛裝廢棄物，可確實闔蓋。 / 容器內襯有專用收集袋，且無破損或重複使用情形。 / 分類放置廢棄物並標示。	請說明使用容器之材質： / 前開容器已符合以下哪些要求： / □有蓋 □堅固 □耐碰撞 □防穿刺 / □防漏 □外觀完整無破損 / □無過量盛裝可確實闔蓋 / □容器內襯有專用收集袋 / 是否分類放置廢棄物及標示：□是 □否 / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室妥善處理感染性廢液；擬廢棄之培養物或菌株，依所訂程序完成去活化。	請說明實驗室廢液類型： / 請簡述感染性廢液之處理措施： / 請簡述廢棄培養物或菌株之處理措施： / 其他補充說明事項：
感染性生物材料管理
妥善管理持有或保存之感染性生物材料
自主檢查表單位實驗室（保存場所）已訂有感染性生物材料運送與包裝之管理規定，並督導所轄人員落實執行。	【實驗室無運送感染性生物材料之事實時，請填答「免評」】 / 請列出文件名稱： / 文件已訂有以下哪些內容：【可複選】 / □適用對象 / □相關運送要求與申請程序 / □各類材料於運送時應使用之包裝 / □相關單位與人員之聯絡資訊 / □意外事件處理與通報程序 / □相關文件及表單格式 / 其他補充說明事項：
落實感染性生物材料保全措施
自主檢查表單位保存之RG2以上病原體及生物毒素等，依所訂之保全管理規定分級放置於指定區域或設備。	【未保存RG2以上微生物或生物毒素之實驗室，請填答「免評」】 / 請簡述達成情形： / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室（保存場所）內儲放RG2以上病原體及生物毒素之設備已上鎖；該設備放置區域設有門禁管制；自主檢查表實驗室（保存場所）並依所訂規範管控相關人員存取權限。	【未保存RG2以上微生物或生物毒素之實驗室，請填答「免評」】 / 儲放有相關材料之設備是否已上鎖： / □是 □否 / 請說明前項設備材質： / 請說明前項設備放置之地點： / 前項所述地點是否設有門禁管制：□是 □否 / 請簡述如何限制實驗室人員存取材料之權限或可進入之區域等級： / 其他補充說明事項：
相關人員進入有儲放RG2以上病原體及生物毒素之區域或相關儲放設備所在區域後，隨身攜帶身分識別證件，以供識別。	請簡述達成情形： / 其他補充說明事項：
儲放有RG2以上病原體及生物毒素之實驗室或保存場所，已有相關生物保全緊急應變計畫]。	【未保存RG2以上微生物或生物毒素之實驗室，請填答「免評」】 / 請列出文件名稱： / 該文件最近1次修訂日期： / 其他補充說明事項：
持續性教育訓練與資源應用
已訂定訓練計畫並落實執行
定期檢視實驗室生物安全及生物保全訓練計畫內容，無使用失效或過時文件，並視情況修訂。	請說明檢視頻率： / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室（保存場所）之新進人員，已接受至少8小時生物安全及生物保全課程；在職人員則每年取得至少4小時生物安全及生物保全繼續教育時數。	請說明112年度(或111年度)相關人員完成情形（已完成人數／應完成人數）： / 在職人員： / 新進人員（□無新進人員）： / 其他補充說明事項：
實驗室人員安全防護與健康措施
已穿著適當個人防護裝備（PPE）
實驗室涉及感染性生物材料操作之人員穿著適當PPE，包括實驗衣、拋棄式手套及口罩等，PPE均於使用效期內，且不重複使用拋棄式防護具；無穿著露趾鞋；且長髮者已將頭髮盤（束）起或戴髮帽。	請列出保存場所人員穿著之防護裝備【可複選】： / □實驗衣 □拋棄式手套 □口罩 / □其他（請說明）： / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室（保存場所）備有臉部防護具，並說明使用時機，以供實驗室人員必要時使用。	請說明使用之臉部防護具：【可複選】 / □護目鏡 □拋棄式防護面罩 □面盾 / □其他（請說明） / 請說明需使用上開防護具之時機： / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室（保存場所）人員應依規定順序卸除PPE，且於手部有汙染之虞、結束實驗操作及離開實驗室前，落實洗手程序；倘具暴露汙染風險時，須進行實驗衣物及PPE之除汙。	請說明已規範實驗室人員須執行洗手步驟之時機：【可複選】 / □手部有污染之虞 □結束實驗操作 / □離開實驗室前 / □其他（請說明）： / 是否採用「濕洗手」方式： / □是（續答題） / 洗手設施位置： / □否（續答題） / 請說明擬具之因應措施： / 實驗室人員之PPE與衣物具暴露汙染風險時之因應措施： / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室(保存場所)已規劃人員之個人衣物及物品放置空間，且與處理或保存感染性物質的區域分開；另須確保使用過之實驗衣物與乾淨（未使用）衣物分開放置並定期清潔除汙；未自行將實驗衣物攜出單位清洗。	個人衣物及物品放置空間與處理或保存感染性物質的區域是否分開： / □是 □否 / 乾淨衣物是否與使用過衣物分開放置：□是 □否 / 請說明使用過衣物之清潔頻率： / 使用過衣物由誰負責清潔除污： / 請說明使用過衣物之除污方式： / 其他補充說明事項：
實驗室人員已遵守實驗操作規範
自主檢查表實驗室已訂定標準作業程序（SOP）將相關安全工作規範予以文件化，且人員已充分了解及落實。	是否有訂定優良微生物操作規範： / □是（請列出文件名稱）： / □否 / 其他補充說明事項：
自主檢查表實驗室人員進行感染性生物材料操作時，遵循優良微生物操作規範。	是否有訂定優良微生物操作規範： / □是（請列出文件名稱）： / □否 / 其他補充說明事項：
緊急應變與意外事件
已訂有意外事件處理機制
定期檢視實驗室意外事件之處理與通報程序內容，無使用無效或過時文件，並視情況修訂。	請說明檢視頻率： / 請說明相關文件最近1次修訂日期與修訂原因： / 其他補充說明事項：

國立清華大學
【RG2保存場所】生物安全暨生物保全自主檢查表
1. 依據「傳染病防治法」及「衛生福利部感染性生物材料管理作業要點」訂定。
2. 生物安全重要宣導：
  1. 感染性生物材料危險等級，請參照衛生福利部感染性生物材料管理作業要點 附表1至附表4。
1. 非感染性生物材料 (如：細胞株、載體等) 危險等級，可至以下網站搜尋：
  1. 美國：生物安全協會(ABSA) Risk Group資料庫。
  2. ATCC（The Global Bioresource Center）。
  3. 加拿大：Pathogen Safety Data Sheets and Risk Assessment。
  4. 新加坡：Biological Agents and Toxins List。
  5. BCRC生物資源保存及研究中心＞生物資源線上目錄。
2. 依疾管署公告「感染性生物材料管理作業要點」之規定，針對生物材料輸出入或異動需有適當之管理機制，詳細規定請參照本校環安中心之公告。
每間自主檢查表實驗室/保存場所需各自填寫自主檢查表表，不得合併填表。
系所（單位）名稱		請填入申請等級鑑定單位（院、系所、中心）完整名稱
保存場所名稱		填寫資料之保存場所名稱，應與環安衛E化管理系統之實驗室名稱一致（ 館 樓 室）
保存場所負責人				聯絡電話
				電子郵件
保存場所管理人				聯絡電話
				電子郵件
生物材料類別		□細菌 □病毒 □真菌 □生物毒素 □重組DNA (含質體及載體)
審核	單位環安衛管理人		生物安全主管			生物安全會執行秘書
	審核日期：		審核日期：			審核日期：

評量項目	說明	自評結果			佐證 / 資料
		是	否	免評
保存場所管理與維護
保存場所訂有相關文件管理機制
自評保存場所已： / 建立文件管理制度或程序。 / 建立文件總覽表。 / 定期檢視文件，且無使用失效或過時文件。 / 訂有機敏文件保全措施。	請簡述所建立之文件管理制度，並列出相關管理文件： / 文件總覽表： / 文件欄位： / 文件呈現型式及放置地點： / 最近一次修訂時間： / 請說明文件檢視頻率、最近一次檢視時間、檢視內容及檢視結果： / 機敏文件保全措施： / 請簡述「機敏文件」定義： / 請簡述機敏文件保全措施內容（包括保全方式及保存地點）：
保存場所設有門禁管制並標示安全資訊
自評保存場所及其機房設有門禁管制，訂有相關授權程序並落實執行，且保留相關授權紀錄。	請簡述已實施之門禁管制措施： / 請說明所訂定之授權程序： / 文件名稱： / 文件已包含以下哪些內容： / □授權依據 □授權範圍 □授權對象 / □授權時機 □授權方式 □其他 / 請簡述如何取得授權： / 是否保留授權紀錄： / □是，保存年限： / □否 / 其他補充說明事項：
自評保存場所已針對訪客等非常規出入人員，訂有訪視規定；訪客紀錄內容包括但不限於姓名、進出日期、進出時間、進出事由、聯絡方式（視需要）；並留存訪客紀錄。	文件名稱： / 請簡述定義之「非常規工作人員」： / 請說明訪客須登錄之資訊： / 登錄方式： / 登錄資訊： / □姓名 □進出日期 □時間 □事由 / □聯絡方式 □其他（請說明）： / 訪客紀錄保留年限： / 其他補充說明事項：
感染性生物材料管理
妥善管理持有或保存之感染性生物材料
自評保存場所定期盤點使用或保存之RG2以上病原體及生物毒素之品項及數量，並將盤點結果回報生物安全管理組織。	盤點頻率： / 最近2次盤點日期及盤點結果： / 其他補充說明事項：
自評單位實驗室（保存場所）已訂有感染性生物材料運送與包裝之管理規定，並督導所轄人員落實執行。	【實驗室無運送感染性生物材料之事實時，請填答「免評」】 / 請列出文件名稱： / 文件已訂有以下哪些內容：【可複選】 / □適用對象 / □相關運送要求與申請程序 / □各類材料於運送時應使用之包裝 / □相關單位與人員之聯絡資訊 / □意外事件處理與通報程序 / □相關文件及表單格式 / 其他補充說明事項：
落實感染性生物材料保全措施
自評單位保存之RG2以上病原體及生物毒素等，依所訂之保全管理規定分級放置於指定區域或設備。	請簡述達成情形： / 其他補充說明事項：
自評實驗室（保存場所）內儲放RG2以上病原體及生物毒素之設備已上鎖；該設備放置區域設有門禁管制；自評實驗室（保存場所）並依所訂規範管控相關人員存取權限。	儲放有相關材料之設備是否已上鎖：□是 □否 / 請說明前項設備材質： / 請說明前項設備放置之地點： / 前項所述地點是否設有門禁管制：□是 □否 / 請簡述如何限制實驗室人員存取材料之權限或可進入之區域等級： / 其他補充說明事項：
相關人員進入有儲放RG2以上病原體及生物毒素之區域或相關儲放設備所在區域後，隨身攜帶身分識別證件，以供識別。	請簡述達成情形： / 其他補充說明事項：
儲放有RG2以上病原體及生物毒素之實驗室或保存場所，已有相關生物保全緊急應變計畫。	請列出文件名稱： / 該文件最近1次修訂日期： / 其他補充說明事項：
持續性教育訓練與資源應用
已訂定訓練計畫並落實執行
定期檢視實驗室生物安全及生物保全訓練計畫內容，無使用失效或過時文件，並視情況修訂。	請說明檢視頻率： / 其他補充說明事項：
自評實驗室（保存場所）之新進人員，已接受至少8小時生物安全及生物保全課程；在職人員則每年取得至少4小時生物安全及生物保全繼續教育時數。	請說明112年度(或111年度)相關人員完成情形（已完成人數／應完成人數）： / 在職人員： / 新進人員（□無新進人員）： / 其他補充說明事項：
實驗室人員安全防護與健康措施
已穿著適當個人防護裝備（PPE）
保存場所涉及感染性生物材料操作之人員穿著適當PPE，包括實驗衣、拋棄式手套及口罩等，PPE均於使用效期內，且不重複使用拋棄式防護具；無穿著露趾鞋；且長髮者已將頭髮盤（束）起或戴髮帽。	請列出保存場所人員穿著之防護裝備【可複選】： / □實驗衣 □拋棄式手套 □口罩 / □其他（請說明）： / 其他補充說明事項：
保存場所備有臉部防護具，並說明使用時機，以供實驗室人員必要時使用。	請說明使用之臉部防護具：【可複選】 / □護目鏡 □拋棄式防護面罩 □面盾 / □其他（請說明） / 請說明需使用上開防護具之時機： / 其他補充說明事項：
保存場所人員應依規定順序卸除PPE，且於手部有汙染之虞、結束實驗操作及離開實驗室前，落實洗手程序；倘具暴露汙染風險時，須進行實驗衣物及PPE之除汙。	請說明已規範實驗室人員須執行洗手步驟之時機：【可複選】 / □手部有污染之虞 □結束實驗操作 / □離開實驗室前 / □其他（請說明）： / 是否採用「濕洗手」方式： / □是（續答題） / 洗手設施位置： / □否（續答題） / 請說明擬具之因應措施： / 實驗室人員之PPE與衣物具暴露汙染風險時之因應措施： / 其他補充說明事項：
保存場所已規劃人員之個人衣物及物品放置空間，且與處理或保存感染性物質的區域分開。	個人衣物及物品放置空間與處理或保存感染性物質的區域是否分開： / □是 □否 / 其他補充說明事項：
緊急應變與意外事件
已訂有意外事件處理機制
定期檢視實驗室意外事件之處理與通報程序內容，無使用無效或過時文件，並視情況修訂。	請說明檢視頻率： / 請說明相關文件最近1次修訂日期與修訂原因： / 其他補充說明事項：