## 風險評估表-系統版
國立清華大學 危害鑑別風險與機會評估一覽表
系/所/中心 |  |  |  | 實驗場所名稱(含空間編碼) |  | 評估日期 |  | 評估人員簽名 |  | 連絡電話 |  |  |  |  | 場所負責人/指導教授(親簽)
實驗室/場所名稱:
1.作業編號及名稱 |  | 2.危害辨識及後果 | [6 empty] | 3.現有防護設施 （防護設施） |  |  | 4.評估風險 |  |  | 5.處理（降低）風險或機會之（控制）措施 | 6.預估處理後風險 |  |  | 負責單位/人員 | 預定完成日期
編號 | 實驗、製程、作業/流程名稱 | 作業條件 |  |  |  |  | 危害類型 | 危害可能造成後果之情境描述 | 工程控制 | 管理控制 | 個人防護具 | 嚴重度 | 可能性 | 風險等級 |  | 嚴重度 | 可能性 | 風險等級
|  | 作業週期 | 作業環境 | 機械/設備/工具 | 能源/化學物質 | 作業資格
嚴重度等級 | 可能性等級
| P4 | P3 | P2 | P1
S4 | 5 | 4 | 4 | 3
S3 | 4 | 4 | 3 | 3
S2 | 4 | 3 | 3 | 2
S1 | 3 | 3 | 2 | 1

## 風險評估表填寫說明
欄位名稱 | 填表說明
1.作業編號及名稱 | 編號 | 館舍編碼(2碼)+實驗室門牌(4碼)-流水號(2碼)
| 實驗、製程、作業/流程名稱 | 範圍須涵蓋所有可能出現於公司的員工、承攬人、供應商及訪客等利害相關者之相關作業，包含例行性及非例行性之作業，例如日常之生產或服務作業、設備之維修保養作業、施工架之搭設及拆除作業、緊急或異常處理作業、訪客等利害相關者接待或參觀作業等。包含文件的程序與未文件化之作業活動與工作職掌。
2.危害辨識及後果 | 作業條件 | 作業週期：
係指該作業之執行頻率或週期，例如連續式作業、每日一次、每週一次、每月一次、一年一次等。
作業環境：
係指執行該作業之場所及其環境狀況，如辦公室、潔淨室、生產區、噪音、粉塵、高/低溫、擁擠、異常氣壓、照明不足、高架、局限空間、潮濕、空間擁擠/不足、坑道、道路等。
機械/設備/工具：
如辦公室文具、電腦、電動手工具、手工具、起重機、堆高機、衝床、化學設備、高壓設備/容器、鍋爐等。
化學物質：
執行該工作時，所需使用或可能接觸到之化學品，逐一列出化學品之學名/商品名（如：乙醚、乙醇、丙酮、甲苯、顯影液等）。
若所使用之化學物質種類甚多，可依其危害特性予以分類，例如參考GHS之分類。
作業資格：
包括安全衛生法規之訓練或證照、公司及工廠內部之要求等，例如荷重1公噸以上動力堆高機操作人員應接受相關特殊作業安衛教育訓練取得操作證照。
| 危害類型 | 依作業步驟、流程或階段逐步辨識出潛在之危害及其類型，並分行填入。
針對每一項作業必須要考量各作業階段（例如正常操作、緊急開/停機、正常開/停機、緊急操作等）可能產生之危害。
危害類型之分類如下，而其來源可從人為、環境、設備、物料等方面來思考：
(1) 墜落/滾落：指人體從建築物、施工架、機械、設備、梯子、斜面等處墜落而言。
(2) 跌倒：指人體在近於同一平面上跌倒而言，即因絆跤或滑溜而跌倒之情況。
(3) 衝撞：指除墜落、滾落、跌倒之外，以人體為主碰撞靜止物或動態物而言。
(4) 物體飛落：指以飛來物、落下物等主體碰撞人體之情況。
(5) 物體倒塌/崩塌：指堆積物（包含積垛）、施工架、建築物等塌崩、倒塌而碰撞人體之情況。
(6) 被撞：指飛來、落下、崩塌、倒塌外，以物體為主碰撞人體之情況。
(7) 被夾、被捲：指被物體夾入或捲入而被擠壓、撚挫之情況。
(8) 被刺、割、擦傷：指被擦傷之情況，及以被擦的狀況而被刺、割等之情況。
(9) 踩踏/踏穿：指踏穿鐵釘、金屬片之情況而言，包含踏穿地板、石棉瓦等情況。
(10) 溺斃：包含墜落水中而溺斃之情況。
(11) 與高低溫接觸：高溫係指與火焰、電弧、熔融狀態之金屬、開水、水蒸汽等接觸之情況，包含高溫輻射熱等導致中暑之情況；低溫包含暴露於冷凍庫內等低溫環境之情況。
(12) 與有害物等之接觸：包含起因於暴露於輻射線、有害光線之災害、一氧化碳中毒、缺氧症及暴露於高壓、低壓等有害環境下之情況。
(13) 感電：指接觸帶電體或因通電而人體受衝擊之情況。
(14) 火災：指火燒 原料或物質快速的氧化而發出熱與光
(15) 爆炸：指壓力之急激發生或開放之結果，帶有爆音而引起膨脹之情況。
(16) 物體破裂：指容器、裝置因物理的壓力而破裂之情況，包含壓壞在內。
(17) 不當動作：指起因於身體動作不自然姿勢或動作反彈等，引起扭筋、扭腰、橪挫及形成類似狀態，如不當抬舉導致肌肉骨骼傷害，或工作台/椅高度不適導致肌肉疲勞等。
(18) 化學品洩漏：指容器或設備之危害性物質外洩。
(19) 環保事件：指危害物質洩漏到廠外而足以影響大眾安全及健康或環境品質等之情況。
(20) 職業病：指暴露於有害健康(含物理及化學性)的不良工作環境，或經常重覆執行危害健康的作業方法或動作，因而發生之疾病，例如震動引起之白指症、噪音引起之職業性重聽、非游離輻射引起之白內障等。
(21) 交通事件：指員工在上下班時間內於必經之路線所發生之交通事件。
(22)生物性危害：包含生物性因子所引起之危害，如退伍軍人症、被針刺感染等。
(23) 其他：係指無法歸類於上述任一類之事故。
| 危害可能造成後果之情境描述 | 詳述各種危害可能發生的原因及災害的情境，例如： 1）坑內氧氣濃度太低，人員可能會有缺氧之危害；人員所穿著之衣物被馬達傳動輪、輸送帶、轉軸或滾輪等捲入而導致失能傷害等。 2）當人員在配置菌液時，因BSC失效，導致吸入感染性生物材料，而導致細菌感染，當醫檢師在製作陽性血瓶抹片時，因雙手回套針頭，導致針扎事件，造成感染B、C肝、HIV等傳染性疾病或細菌血流感染等。
3. 現有防護設施（控制措施） | 現有防護設施係指目前為預防或降低危害發生之可能性，或減輕其後果嚴重度所設置或採取的相關設備及措施，包含工程控制、管理控制及個人防護具等：
工程控制：係指可避免或降低危害發生可能性或後果嚴重度之裝置或設備，例如：
(1) 墜落/滾落：護欄/護圍、安全網、安全母索、安全上下設備、高空作業車、移動式施工架等。
(2) 衝撞：護欄/護圍、接觸預防裝置（包含警報、接觸停止裝置）等。
(3) 物體飛落：護欄/護圍/護網、防滑舌片、過捲揚預防裝置等。
(4) 被夾、被捲：護欄/護圍、制動裝置、雙手操作式安全裝置、光感式安全裝置、動力遮斷裝置、接觸預防裝置等。
(5) 與有害物等之接觸：雙套管、洩漏偵測器、防液堤、承液盤、沖淋設施、通風排氣裝置等。
(6) 感電：防止電擊裝置、漏電斷路器、接地設施等。
(7) 火災：防爆電氣設備、火災偵測器、消防設施、高溫自動灑水系統、靜電消除設備（如靜電夾、靜電刷、靜電銅絲、靜電布、增加作業環境濕度等）、冷凍/冷藏儲存等
(8) 爆炸：防爆電氣設備、火災偵測器、消防設施、高溫自動灑水系統、防爆牆、靜電消除設備（如靜電夾、靜電刷、靜電銅絲、靜電布、增加作業環境濕度等）、冷凍/冷藏儲存等。
(9) 物體破裂：本安設計（設計壓力高於異常時之最高壓力）、溫度/壓力計、高溫/高壓警報、高溫/高壓連鎖停機系統、釋壓裝置（含安全閥、破裂盤、壓力調節裝置等）、破真空裝置等。
(10) 化學品洩漏：雙套管、洩漏偵測器、防液堤、承液盤、緊急遮斷閥、灑水系統、沖淋設施、通風排氣裝置等。
管理控制：係指可降低危害發生可能性或後果嚴重度之管理措施，例如：教育訓練、各類合格證、健康檢查、緊急應變計畫或程序、工作許可、上鎖/掛簽、各種標準作業程序（SOP）或工作指導書（WI）（須標註其名稱或編號）、日常巡檢、定期檢查、承攬管理、採購管理、變更管理、人員全程監視等
個人防護具：係指可避免人員與危害源接觸，或減輕人員接觸後之後果嚴重度的個人用防護器具，例如：
呼吸方面：如簡易型口罩、防塵口罩、濾毒罐呼吸防護具、濾毒罐輸氣管面罩、自給式空氣呼吸器（SCBA）等。
防護衣：一般分為A/B/C/D級，依所需防護等級予以選用。
防護手套：防火手套、防凍手套、耐酸鹼手套、絕緣手套等。
其他：安全面罩、安全眼鏡、護目鏡、安全鞋、安全帶、安全帽等。
4.評估風險 | 風險為後果發生之可能性與嚴重度的組合：
(1) 可能性：依表1-1之分級基準，判定在現有防護設施防護下，仍會發生該後果的可能性。
(2) 嚴重度：依表1-2之分級基準，判定該後果嚴重度之等級。
(3) 風險等級：依表1-3之風險矩陣，判定該風險之等級，例如後果之可能性為〝P2〞、嚴重度〝S2〞，其風險等級則為〝3〞。
5.風險評價 與降低風險所採取之控制措施 | 依據風險評估結果，決定必須採取的風險降低設施：
| 5-重大風險： | 具有立即及持續的環境或公眾健康之重大風險，須採取風險降低設施，在風險降低前不應開始或繼續作業。 非具有立即及持續的環境或公眾健康之重大風險，如需較長時間進行改善，應考量採取臨時控制措施之必要性。
| 4-高度風險： | 須在一定期限內採取風險控制設施，在風險降低前不可開始作業，可能需要相當多的資源以降低風險，若現行作業具高度風險，須儘速進行風險降低設施
| 3-中度風險： | 須致力於風險的降低或提升職安衛績效之機會，例如： ․ 基於成本或財務等考量，宜逐步採取風險降低設施、以逐步降低中度風險之比例 ․ 對於嚴重度為重大或非常重大之中度風險，進一步評估可降低發生可能性之機會
| 2-低度風險： | ․ 調整工作順序或速率、減低單調工作等以降低風險發生可能性或提升工作效率。 ․ 加強稽查或強化管制措施，以提升落實度或管理成效等。 ․ 暫時無須採取風險降低設施，但須確保現有防護設施之有效性。
| 1-輕度風險： | 不須採取風險降低設施，但須確保既有防護設施之有效性。
在決定控制設施時，須依下列順序考量風險降低設施：
(1)消除危害(2)以較低危害的過程、運作、材料或設備取代(3)使用工程管制及工作重組(4)使用行政管制，包括訓練(5)使用適當的個人防護具。
6. 預估處理後風險 | 係預估實施降低風險之改善設施後的殘餘風險，可依事業單位現況、成本或財務等考量降至可接受風險（建議降至低度風險以下）。
參考 表1-1 嚴重度之分級基準(新修訂) 20230130
等級 |  | 人員安全衛生 人員傷亡 |  | 環境影響 危害影響範圍
S4 | 重大 | 一人(含)以上死亡 三人(含)以上送醫急救 一人(含)以上永久全失能或部份失能 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果為第四級(暴露於無法復原之職業病)或致癌的環境中 |  | 化學品或生物性材料洩漏，並具有立即及持續的環境或公眾健康的衝擊，影響擴及校外，可能導致抗爭。 火災事故，需動用校外消防系統
S3 | 高度 | 一人(含)以上暫時失能 需住院治療或修養/復建 |  | 化學品或生物性材料洩漏，具有暫時(3天內)的環境或公眾健康的衝擊，影響擴及校外，影響學校形象。 火災事故需使用消防設備
S2 | 中度 | 一人(含)以上輕傷害 需醫療處理或須限制其工作活動 |  | 化學品或生物性材料洩漏，危害影響限於實驗室局部區域，有需要對外報告。 自行撲滅之火災事故。 事故影響擴及校內。
S1 | 輕度 | 一人(含)以上可自行處理之輕傷害 曾引起員工抱怨或反應或感官不舒服 虛驚事件 |  | 化學品或生物性材料洩漏，危害影響限於局部設備附近，只需要例行的清除，不需要對外報告。
備註：上述分級基準可須依實際需求予以調整(包含等級之增減)。
|  |  | 表1-2 可能性之分級基準 |  |  | (四要素平均值四捨五入)
可能性值* （生物性資產應考量動機、手段、能力及發生頻率）3 |  | 預期危害事件發生之可能性 （發生範圍） |  | 防護設施之完整性及有效性
P4 很高(4) | 極可能 很有動機 手段很複雜 能力很高 很頻繁 | 每年1次（含）以上（＜1年）； 在製程、活動或服務之生命週期內可能會發生5次以上 在設施內或設施附近發生過 |  | 未設置必要的防護設施，或所設置之防護設施並無法發揮其功能
P3 高度(3) | 較有可能 有動機 手段複雜 能力高 頻繁 | 每1-10年1次（1年＜10年）； 在製程、活動或服務之生命週期內可能會發生2至5次以上 在設施不遠處發生 |  | 僅設置部分必要的防護設施，或對已設置之防護設施，未定期維護保養或監督查核
P2 低度(2) | 有可能 動機低 手段有限 能力低 不常發生 | 每10-25年1次（10年＜25年）； 在製程、活動或服務之生命週期內可能會發生1次 在離設施遙遠處發生 |  | 已設置必要的防護設施，且有定期維護保養或監督查核使其維持在可用狀態
P1 很低（1） | 不太可能 動機很低/無 手段很有限/無 能力很低/無 很少發生/無 | 低於25年1次； 在製程、活動或服務之生命週期內 不太會（很少/無）發生 |  | 除已設置必要的防護設施外，另增設其他防護設施，且有定期維護保養或監督查核，以維持其應有的功能
備註：1.上述分級基準可擇一使用，並依實際需求求予以調整(包含等級之增減)。
2.上述所稱必要的防護設施，係指勞工安全衛生法規規定必須設置或採取的安全防護設備或措施。
3.上述生物性資產（含有形﹑及無形）風險，應視風險產生之動機、手段、能力及發生頻率。
表1-3 風險等級之分級基準
可能性等級
|  | P4 | P3 | P2 | P1
嚴重度等級 | S4 | 5 | 4 | 4 | 3
| S3 | 4 | 4 | 3 | 3
| S2 | 4 | 3 | 3 | 2
| S1 | 3 | 3 | 2 | 1
備註：上述分級基準可須依實際需求予以調整。
風險等級 |  | 處理（控制）風險與機會之規劃 |  |  | 備註
5－重大風險 |  | 具有立即及持續的環境或公眾健康之重大風險，須採取風險降低設施，在風險降低前不應開始或繼續作業。 非具有立即及持續的環境或公眾健康之重大風險，如需較長時間進行改善，應考量採取臨時控制措施之必要性。 |  |  | 不可接受風險，對於重大及高度風險者須發展降低風險之控制措施，將其風險降至中度以下。
4－高度風險 |  | 須在一定期限內採取風險控制措施，在風險降低前不可開始作業，可能需要相當多的資源以降低風險，若現行作業具高度風險，須儘速進行風險降低措施
3－中度風險 |  | 須致力於風險的降低或提升職安衛績效之機會，例如： ․基於成本或財務等考量，宜逐步採取風險降低措施、以逐步降低中度風險之比例 ․對於後果嚴重度為重大或非常重大之中度之風險項目，宜進一步評估可降低發生可能性之機會（比例） ․調整工作順序或速率、減低單調工作等以降低風險發生可能性或提升工作效率。 ․加強稽查或強化管制措施，以提升落實度或管理成效等。
2－低度風險 |  | 暫時無須採取風險降低措施，但須確保現有防護/控制措施之有效性。 |  |  | 可接受風險，須落實或強化現有防護/控制措施之監督查核及教育訓練等機制
1－輕度風險 |  | 不須採取風險降低設施，但須確保既有防護設施之有效性。

## 風險與機會評估現有防護措施參考
工程控制 | [6 empty] | 管理控制 |  |  |  |  | 個人防護具
電氣防護 | 警報裝置 | 連鎖裝置 | 隔離/阻隔設施 | 輻射防護 | 消防設施 | 其他工程控制 | 程序/規章/管理辦法 | 檢測/監督 | 標示及現場管制(需明顯可見) | 訓練/宣導 | 其他管理控制 | 頭部防護 | 眼部防護 | 呼吸防護 | 聽力防護 | 面部防護 | 手部防護 | 身體防護 | 足部防護
防爆型電氣設備 | 毒性氣體洩漏警報 | 高/低液位警報連鎖 | 護欄 | 防護罩 | 火災警報設備 | 水封 | 上鎖掛牌程序 | 定期檢測及結果之統計分析 | 管線顏色區分 | 內部特定訓練合格/內部證照制度 | 工作輪調 | 工地用安全帽 | 一般型安全眼鏡(無護邊) | 一般棉紗口罩 | 耳塞 | 一般型面罩(無護邊) | 一般塑膠手套 | A級防護衣 | 一般工程用安全鞋
過電流保護裝置 | 液體洩漏警報 | 高/低流量警報連鎖 | 護罩、護圍、套胴、跨橋 | 防護罩連鎖系統 | 極早型偵煙系統 | 冷凍/冷藏儲存 | 停送電作業標準 | 作業前檢點/查核表 | 管線內容物及流向標示 | 每日工具箱會議 | 鋼瓶推車及雙鍊條固定規定 | 電工用安全帽 | 一般型安全眼鏡(有護邊) | 醫用口罩 | 耳罩 | 化學作業用防濺面罩(有護邊) | 一般棉紗手套 | B級防護衣 | 耐化學品安全鞋
漏電斷路裝置 | 可燃性氣體洩漏警報 | 高/低壓力警報連鎖 | 護蓋 | 光學觀測安全系統 | 瓦斯漏氣火警自動警報設備 | 廢氣處理設備 | 電氣設施許可作業標準 | 作業環境測定及結果之統計分析 | 閥門常開/常關之標示或上鎖 | 事件案例研討 | 雙人夥同作業 |  | 輻射防護眼鏡 | N95口罩 |  | 熔接用防護面具 | 耐有機溶劑乳膠手套 | C級防護衣 | 電工專門絕緣鞋
漏電警報器 | 氧氣低濃度警報 | 高/低溫度警報連鎖 | 護網 | 光束停止或衰減裝置 | 滅火器 | 局部排氣裝置 (蛇籠, 抽氣機) | 活線作業管理辦法 | 定期更換 | 設置物質安全資料表 | SOP/WI訓練 | 一般健康檢查結果之統計分析及處理 |  | 熔接用防護面具 | 防塵口罩 |  | 防煙面罩 | 耐酸鹼手套 | D級防護衣 | 靜電安全鞋
接地保護設施 | 高/低液位警報 | 高/低pH值警報連鎖 | 光感式安全裝置 | 輻射啟動警告系統 | 自動撒水設備 | 通風設備 | 化學品安全管理辦法 | 全程專人監督 | 逃生警示燈 | 危害原因、後果與預防之相關訓練 | 特殊健康檢查結果之統計分析及處理 |  | 安全面罩 | 濾罐式防毒面具(有機/無機) |  |  | 耐熱/防火手套 | 防火/耐高溫防護衣 | 耐熱安全鞋
避雷設施 | 高/低流量警報 | 高溫自動灑水系統 | 雙手操作式安全裝置 | 遙控連結鎖 | 水霧滅火設備 | 集塵裝置 | 毒性化學物質使用管理辦法 | 重點時段/項目指派專人監督 | 施工告示牌 |  | 機台有第三者之安全評估報告 |  | 乘坐車輛人員用眼睛防護具 | 動力淨氣式呼吸防護具 |  |  | 防割手套 | 消防用防護衣 | 耐寒安全鞋
自動電擊防止裝置 | 高/低壓力警報 | 洩漏偵測警報連鎖關斷 | 制動/反撥預防裝置 |  | 二氧化碳滅火設備 | 吸收或洗滌系統 | 廠務系統啟用前安全管制 |  | 警示錐 |  | 指揮人員 |  |  | 輸氣管面罩 |  |  | 熔接用防護皮手套 | 實驗衣 | 防滑安全鞋
溫昇斷路保護裝置 | 高/低溫度警報 | 高振動警報連鎖停機 | 壓力感測防護裝置 |  | 泡沫滅火設備 | 沖淋洗眼器 | 製程設備安裝及啟用前安全管制 |  | 物料暫存標示 |  | 輔助局部照明 |  |  | 自攜式呼吸防護具(SCBA) |  |  | 醫用X射線防護手套 | 耐寒防護衣 | 無塵鞋
靜電消除設備 | 高/低pH值警報 | 過負荷防止裝置 | 安全插銷及安全頂柱 |  | 乾粉滅火設備 | 釋壓裝置 | 製程設備新增及移機管理辦法 |  | 原物料安全存量標示 |  | 使用活線作業專用器具與裝置，如線夾操作棒、隔離開關操作棒、絕緣工作梯等 |  |  | 輸氣管面罩與無動力淨氣式之複合式呼吸防護具 |  |  | 防振手套 | 防護圍裙
| 高振動警報 | 過熱保護裝置 | 防護檔板 |  | 排煙設備 | 洩爆口 | 危險性機械設備安全管理辦法 |  | 警示帶 |  | 儲存場所週遭無煙火及著火性、引火性物品 |  |  | 輸氣管面罩與輔助自攜呼吸器之複合式呼吸防護具 |  |  | 電工專用絕緣手套 | 反光背心
| 倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器 | 毒性氣體洩漏偵測警報連鎖 | 防撞設施 |  | 緊急照明設備 | 緊急排放系統 | 動火作業許可管理規定 |  | 禁止進入標示 | [7 empty] | 防凍手套 | 連身式(降落傘式)安全帶
| 過捲警報裝置 | 液體洩漏偵測警報連鎖 | 固定式輪檔 |  | 出口標示燈、避難方向指示燈或避難指標 | 緊急洩放系統 | 高架作業許可管理規定 |  | 限高標示 | [7 empty] | 耐磨手套 | 電磁波防護衣
| 移動警報裝置 | 可燃性氣體偵測警報連鎖 | 防溢堤 |  | 緩降機 | 自動通風排氣裝置 | 局限空間/入槽作業許可管理規定 |  | 停用標示 | [7 empty] | 抗靜電手套
| 防護蓋/門開啟警報裝置 | 氧氣濃度偵測警報連鎖 | 洩漏承接盤 |  |  | 雙套管 | 工作許可管理規定 |  | 待拆除標示 | [7 empty] | 防護袖套
| 故障警報裝置 | 火焰偵測警報連鎖 | 保溫/保冷裝置 |  |  | 施工架 | 設備管線開封管理規定 |  | 堆高限制
|  | 防護蓋開啟自動停機 | 防爆牆 |  |  | 移動式施工架 | 火警/氣體偵測器隔離許可規則 |  | 壓力/流量/溫度指示計標示操作限值
|  | 自動防護閘門 | 以遙控方式處理 |  |  | 高空作業車 | 安全防護設備旁通管理規定 |  | 標示額定荷重
|  | 互鎖裝置 | 自動送料裝置 |  |  | 安全母索 | 管路裁切作業許可規則
|  | 地震偵測安全連鎖 | 控制室採正壓設計 |  |  | 安全網 | 起重機吊掛作業規定
|  | 停電偵測安全連鎖 | 爆炸抑制裝置 |  |  | 防墜器 | 廢棄物分類及識別規則
|  | 不斷電系統 | 機械振動源隔離裝置 |  |  | 限速制動裝置 | 廢棄物清運及處理規定
|  | EMO安全連鎖 | 防止回火安全裝置 |  |  | 測速照相 | 變更管理程序
|  | 安全拉繩 | 誤啟動防止安全裝置 |  |  | CCTV(閉路電視監控系統) | 採購管理程序
|  | 高溫/門開啟連鎖啟動通風設備 | 滅焰器 |  |  | 減壓艙 | 機械設備入廠管制規定
|  | 接地連鎖系統 | 不同型試接頭 |  |  | 自動運作指示燈 | 車輛入廠管制規定
|  | 制動裝置 | 防爆設計 |  |  | 儲存場所通風良好，且無陽光直射 | 臨時用電管制規定
|  | 出入門連鎖保護 | 與加熱爐/明火設備有足夠的安全距離(_公尺) |  |  |  | 游離輻射防護管理規定
|  | 上下限位開關及極限開關 | 人員出入口與車輛機械出入口應分隔設置 |  |  |  | 非游離輻射防護管理規定
|  | 再啟動防止裝置 |  |  |  |  | 承攬人安全衛生管理辦法
|  | 過捲預防裝置 |  |  |  |  | 訪客入廠管制規定
個人防護具管理規定
緊急應變程序
SOP/WI(名稱/編號：)