附件一：年度自動檢查計畫(ESH-P-18-01)

國立清華大學年度自動檢查計畫

2023.1.16修訂

NO：ESH-P-18-01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **機械/設備/作業名稱** | **週期** | **預定檢查月份** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 實驗場所 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 局部排氣裝置(如:抽氣櫃) | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 低壓電器設備 | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 離心機械(如:離心機) | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 小型壓力容器(如:最高使用壓力1kg/cm2以下滅菌鍋) | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 第一種壓力容器(如:最高使用壓力1atm以上滅菌鍋) | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 第二種壓力容器(如:空壓機) | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防爆電氣設備 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高壓氣體特定設備 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 衝剪機械 | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 固定式起重機 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 緊急沖淋設備 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 緊急應變櫃 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |